◉		『2014년 재난대응 안전한국훈련』부서별 협조 사항

1. 부서별 협조사항

부 서	협조사항	비 고
전 부서 공통	•「2014년 재난대응 안전한국훈련」내용 회람(별첨 5) • 각종 재난 관련 대응 요령 및 안전정보 공유 - 인터넷 : http://www.nema.go.kr/skx3/ - 모바일 : http://m.safeculture.kr • 기관별 관리 시설물 자체 확인, 개선사항은 시설부서 통보	[모바일웹 QR코드]
보건진료소	• 학교 감염병 대비 계획 점검 회의
학생지원팀	• 학생 안전사고 예방 계획 검토
교육혁신팀	• 재난대응 안전한국훈련 관련 영상물 등 IPTV 재생	자료 별도 제공
총무팀	• 훈련참가 대상자 인력 동원 - 시설팀 : 시설 분야별 기술 담당자(팀원 전원) - 관재팀 : 성산홀 시설관리자 - 단과대학 행정실 : 시설관리 담당자
관재팀, 시설팀 단과대학 행정실	• 시설관리자 재난대비태세 점검(점검 체크리스트 활용)	10.21.(화)~10.22.(수)
	• 지진ㆍ화재 발생 실제대피 훈련 및 화재 진압 훈련 실시	10.22.(수)13:20~15:30
실험․실습실	• 자체 안전 점검 실시(안전관리 대상 연구실)	10.23.(목)10:00~16:00

2. 일정별 훈련계획

구분	10. 21.(화), 1일차	10. 22.(수), 2일차	10. 23.(목), 3일차
훈련 내용	자연 재난 대비ㆍ대응 훈련	지진ㆍ화재 대피 훈련 및 재난 안전교육	취약분야 대비ㆍ대응 훈련
	• 재난대비태세 점검 (점검 체크리스트 활용) - 본부 및 기관별 시설관리자동시 점검 • 재난안전관리 체계 점검 • 자체 점검회의 실시	• 재난대비태세 점검 • 지진ㆍ화재 발생 대비 실제대피 훈련(13:20) • 자체 소방 훈련 및 교육 • 학생 안전사고 예방 계획 점검 • 자체 점검회의 실시	• 연구실 자체 안전 점검 • 감염병 대비 계획 점검 • 자체 점검회의 실시
훈련 참가 부서	• 취업학생처 : 학생지원팀, 보건진료소 • 사무처 : 총무팀, 관재팀, 시설팀, 그린캠퍼스팀(경비원 포함) • 단과대학 행정실(경산캠퍼스 시설관리 담당자)
전부서 공통	•「2014년 재난대응 안전한국훈련」에 관한 회람 • 각종 재난 관련 대응 요령 확인, 안전 정보 공유 • 기관별 관리 시설물 자체 점검 및 위험요소 제거

3. 시간대별 훈련계획 및 훈련참가자

날 짜	시 간	내 용	비 고
10.21. (화)	09:00 ~ 10:00	재난 대비ㆍ대응 훈련 관련 회의	장소:시설팀
	10:00 ~ 12:00	대학 재난안전관리 체계 점검	장소:그린캠퍼스팀
	10:00 ~ 16:00	대학 내 시설물 재난대비태세 점검	점검 리스트 활용
	16:00 ~ 17:00	자체 점검회의(문제점 검토, 보완 및 수정)	장소:시설팀
10.22. (수)	09:00 ~ 10:00	재난 대비ㆍ대응 훈련 관련 회의	장소:시설팀
	10:00 ~ 12:00	대학 내 시설물 재난대비태세 점검	점검 리스트 활용
	13:20 ~ 15:00	지진ㆍ화재 등 대비 대피요령 및 재난안전 관련 교육 자체 소방 훈련, 안전 및 응급 조치 교육 지진ㆍ화재 등 대비 실제대피 훈련	장소:성산홀 L층 강당 및 잔디광장
	15:00 ~ 15:30	현장 정리
	15:30 ~ 16:00	학생 안전사고 예방 계획 검토	장소:학생지원팀
	16:00 ~ 17:00	재난 대비ㆍ대응 훈련 결과 회의	장소:시설팀
10.23. (목)	09:00 ~ 10:00	재난 대비ㆍ대응 훈련 관련 회의	장소:시설팀
	10:00 ~ 12:00	대학 내 시설물 재난대비태세 점검	점검 리스트 활용
		대학 감염병 대비 계획 점검	장소:보건진료소
	13:00 ~ 16:00	연구실 자체 안전점검 실시	해당 연구실
	16:00 ~ 17:00	자체 점검회의, 훈련상황 종료	장소:시설팀

※ 세부계획은 훈련 상황에 따라 다소 변경 될 수 있음.

◎ 훈련 내용별 훈련 참가자

① 재난 대비ㆍ대응 훈련 관련 회의 참석자

- 시설팀, 그린캠퍼스팀 시설 분야별 담당자(부서 직원 전원)

② 대학 내 시설물 재난대비태세 점검

- 재난대비태세 종합점검(별첨 1) : 시설팀, 그린캠퍼스팀 시설 담당자

- 재난대비태세 자체점검(별첨 2) : 단과대학 시설관리자

※ 훈련기간(10.21.~10/22.) 중 1회 점검 실시, 10.22.(수) 지진・화재 대비 훈련 시 제출

③ 자체 점검회의

- 감염병 대비 계획 점검 : 보건진료소

- 학생 안전사고 예방 계획 검토 : 학생지원팀

④ 지진ㆍ화재 대비 대피 및 자체 소방 훈련

- 훈련 참가자 : 단과대학 및 성산홀 시설관리자, 시설ㆍ그린캠퍼스팀 직원 전원

※ 10/22(수),13:20까지 성산홀 L층 강당에 집결

4. 세부 훈련계획

재난대비태세 점검

○ 목적 : 교내 시설물을 사전에 점검하여 문제점에 대하여 검토, 보완 및 수정하여 각종 재난 발생시 대비ㆍ대응력을 높임

○ 일정 : 10.21.(화) ~ 10.23.(목), 훈련기간 중 관리 시설물 자체 점검

○ 대상 : 교내 건축물, 시설물

○ 방법 : 그린캠퍼스팀 주관, 대학 본부 및 기관별 시설관리자 재난대비태세 점검 실시

○ 점검 내용

- 재난대비태세 점검 체크리스트(종합)와 자체 점검 체크리스트 활용 점검

※ 세부 분야 : 건축, 토목, 전기, 가스, 기계, 소방, 기타 【별첨 1, 2】참조

- 교내 비상연락체계 점검 및 확인

※ 총무팀-1473호(2014.09.11, 학내 비상연락망 수정 배포) 문서 참조

자체 점검 회의

○ 목적 : 재난대비태세 점검 후 자체 점검 회의를 통하여 문제점에 대한 방안을 마련하고 효율적인 재난 대비ㆍ대응 체계 확립

○ 일정 : 10.21.(화) ~ 10.23.(목), 훈련 전후에 실시

○ 대상 : 그린캠퍼스팀장 및 관련 부서 담당자

○ 주요 내용

- 훈련 전후 토의를 통한 훈련계획 및 결과 검토

- 문제점에 대한 검토, 수정 및 보완

- 재난 발생을 가정한 부서별 임무와 역할 확인

- 위기대응 실무매뉴얼을 통한 대책반 구성 및 반별 임무와 역할 토의

화재 대비ㆍ대응 훈련

○ 목적 : 대학에서 발생 할 수 있는 화재에 대하여 예방 관리, 화재 발생에 대한 초기 진압, 사후 조치 등의 자체적인 훈련을 통하여 인명과 재산을 보호

○ 일정

- 지진화재 대피 훈련 : 10.22.(수) 13:20 ~ 14:20

- 자체 소방 훈련 : 10.22.(수) 14:30 ~ 15:00(시설팀 협조)

○ 대상 : 시설부서 담당자, 단과대학 시설관리자, 경비원

○ 주요 내용

- 지진ㆍ화재 발생에 따른 대학 구성원의 대피요령 및 재난안전 관련 홍보, 실제대피 훈련 실시

- 화재 진압 훈련, 대피훈련

- 소방 안전 점검 실시

- 소방 관련 안전교육 실시

연구실 자체 안전점검

○ 목적 : 『연구실 안전환경 조성에 관한 법률』에 근거하여 연구실 안전사고를 사전에 예방하고, 안전한 연구환경을 조성하기 위하여 위험요소를  점검하기 위함

○ 일정 : 10.23.(목) 10:00 ~ 16:00

○ 대상 연구실

- 구분 : 안전관리 대상 연구실로 등록한 실험․실습실

※ 관련 : 그린캠퍼스팀-451(2014.09.16, 연구실 현황표 작성 및 제출 요청)

- 기관 : 인문대학, 자연과학대학, 공과대학, 정보통신대학, 생명환경대학, 조형예술대학, 사범대학, 재활과학대학, 중앙기기원

○ 주요 내용 : 해당 연구실 별로 자체적으로 안전 점검을 실시하고 점검 결과표는 자체 보관【별첨 3 참조】

결재	담 당 (재 난)	팀 장	부처장	처 장

【별첨 1】

재난대비태세 점검 체크리스트(종합)

▣ 점검일시 : 2014년 월 일 ( )요일, 시간 ( : ~ : )
점 검 내 용	점 검 결 과		조치 계획
	점검자	내용(위치, 상태)
▪ 운영 및 교육․훈련
◦ 안전전문 인력․조직 운영현황
◦ 안전관리에 필요한 적정예산 확보 여부
◦ 비상연락망 정비 관리상태
◦ 위험요소에 대한 위험안내 및 안전표지 정비․관리 여부
◦ 비상시 행동요령 안내방송 여부
◦ 이용객 안전예방 활동상태
◦ 제 규정․지시사항 준수상태 등
◦ 외부기관 참여 비상 모의훈련 실시여부
◦ 상황별 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용여부
◦ 전 종사자에 대한 안전교육 실시 현황 등
▪ 시설물분야
◦ 주요구조부의 손상·균열, 누수 등 결함발생 여부
◦ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 - 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련부재 변위·변형․휨 상태
◦ 내․외부 마감재(타일·석재 등) 박리․박락상태 확인
◦ 콘크리트 중성화 및 철골구조물의 부식 여부
◦ 시설 누수·균열․박리․배수상태
▪ 전기분야
◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금장치 확인
◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부
◦ 차단기와 전기배선이 상호용량에 맞게 설치․사용 확인
◦ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 여부
◦ 전선접속 상태 및 전기기계기구 접지 적정 여부
◦ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부
◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작 상태와 과부하, 과전압 등 지시계기 확인
◦ 전력퓨우즈, 변압기, 계전기류, 수․배전용 차단기류, 전력용 콘덴서 상태 확인
◦ 고압․저압 부하설비 관리 상태 등

점 검 내 용	점 검 결 과		조치 계획
	점검자	내용(위치, 상태)
▪ 기계 및 승강기분야
◦ 기계설비 배관이 파손․누수 및 유지관리상태
◦ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부
◦ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부
◦ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보 여부
◦ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태 확인
◦ 승강기 내․외부 안전표지 부착 확인 등
▪ 가스분야(일반가스)
◦ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 방치 여부 - 100kg이상 저장 시 용기 전도방지 및 차양시설 확인 - 250kg(체적거래 시는 500kg) 이상 방호벽 설치 확인
◦ 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동 확인
◦ 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용 상태 확인
◦ 가스보일러의 흡․배기구시설 관리상태 - 보일러 배기통 폐가스 누설 유무 확인 등
◦ 가스배관 절연 및 표식상태
▪ 소방분야
◦ 비상구 유도등 (시인성, 방해요소, 작동여부 등)
◦ 비상시 피난 안내도, 피난요령 안내도 (설치여부, 시인성 등)
◦ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태 등
◦ 옥내소화전 등 소방시설 주변 물건 적재 확인
◦ 경보설비 임의차단 등 관리상태 확인
◦ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태
◦ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부
◦ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부
◦ 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등)
◦ 긴급 상황 시 이용객 행동요령(설치여부, 시인성, 적정성 등)

결재

【별첨 2】

재난대비태세 자체점검 체크리스트

▣ 점검일시 : 2014년 월 일 ( )요일, 시간 ( : ~ : )
▣ 건 물 명 :				▣ 점검자 :
분야	점검사항	이상			내용 및 조치사항	비고
		유	무
기계 설비	기계실 상태(누수, 소음, 냄새 등)
	기계실 각종 기계류 가동 상태
	옥상 배기 팬 소음‧진동 확인
	물탱크실 누수 확인
	냉‧난방기 작동 상태
	화장실 대‧소변기, 각종 세면대, 싱크대 상태
건축	출입문, 도어락, 창틀, 방충망 이상 유‧무
	계단 Non-slip 부착 및 파손 상태 확인
	시설 균열·누수 상태
	옥상 배수구 상태
전기	전기실 점검(누수, 소음, 냄새 등)
	전기실 판넬 알람 유‧무
	발전기 누유 상태
	조명기구, 스위치, 콘센트 분전반 이상 유‧무
	승강기 안전관리 및 작동상태
공동구	공동구 상태(누수, 소음, 냄새 등)
옥내‧외 시설	피난‧소화 통로 확보여부
	각종 시설물(수목, 화단, 외부계단, 주차장, 파고라, 벤치, 운동기구 등) 점검
기타 사항
보고 사항

【별첨 3】	연구실 일상점검표

▣ 점검일시 : 2014년 월 일 요일, 시간 ( : ~ : )
▣ 학과 :		▣ 연구실명 :		▣ 호실 :
▣ 점검자 : (인)			▣ 확인자 : (인)
구분	점검 내용				점검 결과
					양호	불량	미해당
일반 안전	연구실험실 정리정돈 및 청결상태
	연구실험실내 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
화공 안전	MSDS 비치, 화학물질 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 상태
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함․보관용기에 경고표시 부착 여부
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부
생물 안전	미생물 취급 및 보관하는 장소에 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부
	실험실 구역 관계자외 출입금지 구분 및 손 소독기 등 세척시설 설치 여부
	주사기, 핀셋 등 미생물 취급기구 별도 폐기 및 폐기용기 덮개설치 상태
※ 특이 사항 :

【별첨 4】

재난 및 안전 관련 정보 사이트

○ 소방방재청 홈페이지 www.nema.go.kr(재난대비 ☞ 국민행동요령, 안전교육)

○ 소방방재청 홈페이지 www.nema.go.kr(정보광장 ☞ 미디어자료실)

○ 안전행정부 홈페이지 www.mospa.go.kr(홈페이지 상단의 업무안내 ☞

안전관리본부 선택 후, 이동 click ☞ 재난관리 ☞ 이달의 재난영상물)

○ 국가재난정보센터 홈페이지 www.safekorea.go.kr

(재난대비 ☞ 국민행동요령 ☞ 자연ㆍ인적재난, 생활안전)

○ 기상청 홈페이지 www.kma.go.kr (날씨 ☞ 특보ㆍ예보 ☞ 특보 ☞ 국민행동요령)

○ 스마트폰용 앱 활용 (안전디딤돌)

모바일 앱